## Slide 1: سلسلة محاضرات حول التطبيقات الرياضية للفيزياء التجريبية
زين بن حسن يماني
رئيس قسم المعلمين بالجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية
مدير مركز التميز البحثي لتقنية النانو بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن و
13-20 ربيع الأول، 1434 هـ
القياسات الزمنية لمطيافية التألق
Notes: Animated Emoticons at:
http://heathersanimations.com/
http://www.skamu.com/free-icons/animated/
http://www.glitter-graphics.com/
http://www.bellsnwhistles.com/index.html

## Slide 2: القياسات الزمنية لمطيافية التألق
بعض إمكانيات معمل أبحاث الليزر التابع لقسم الفيزياء
بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن

## Slide 3: القياسات الزمنية لمطيافية التألق
بعض إمكانيات معمل أبحاث الليزر التابع لقسم الفيزياء
بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن
أنشطة عديدة أخرى، في أطراف أخرى من الغرفة، و في معامل في غرف أخرى.. (موضوع ذو شجون!)
PLA
LIBS

## Slide 5: القياسات الزمنية لمطيافية التألق
بعض إمكانيات معمل أبحاث الليزر التابع لقسم الفيزياء
بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن
اللهم ارحمنا برحمتك و تجاوز عنا، و أعلي درجاتنا، و والدينا، و من له حق علينا.
اللهم صل و سلـّم على حبيبنا، سيدنا محمد، و على آله و صحبه و أزواجه و أتباعه

## Slide 6: القياسات الزمنية لمطيافية التألق
3rd ed. 2006. Corr. 5th printing 2010, XXVI, 954 p. 1255 illus., 1210 in color. With online files/update
http://www.utsc.utoronto.ca/~traceslab/IntroFluor.pdf
ما المقصود بالمطيافية الجزيئية أو المطيافية الذرية مطيافية الليزر؟
Notes: http://www.perkinelmer.com/Catalog/Category/ID/Fluorescence%20Spectroscopy

## Slide 7
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/jablonski/lightandcolor/
http://www.utsc.utoronto.ca/~traceslab/IntroFluor.pdf
http://biophys.med.unideb.hu/old/pharmacy/fluorescence_print.pdf
ما هو الفلوروفور، و ما هي الفلورة؟

## Slide 8
http://biophys.med.unideb.hu/old/pharmacy/fluorescence_print.pdf
طيف التنشيط (excitation)، طيف الانبعاث (emission) و طيف زمن النبعاث (fluorescence lifetime)

## Slide 9
سؤال (للجماهير المحبة للفيزياء):
لماذا نحتاج للقياسات الزمنية للتألق؟

## Slide 10
http://biophys.med.unideb.hu/old/pharmacy/fluorescence_print.pdf
http://www.art.ca/en/preclinical/optical-molecular-imaging/fluorescence.php
Various methods exist to identify and to discriminate signals coming from different fluorophores within the same imaged medium. If the fluorophores have different excitation or emission spectra, it is possible to distinguish them based on those spectral differences. However, if the spectra are too similar, this approach is impracticable. A more versatile approach consists in using time-resolved measurements, such as those obtained by time-correlated single photon counting (TCSPC), that allow discrimination of fluorophores based on their respective fluorescence lifetime, regardless of their respective spectra. The TCSPC data obtained using the Optix system, illustrated below, shows the signals from a fluorophore with a short lifetime (red), a fluorophore with a long lifetime (green), and a mixture of the two (yellow). Although both fluorophores have the same emission spectra, these signals can be separated through lifetime measurements.

## Slide 11
http://www.iss.com/resources/reference/data_tables/FL_LifetimeStandards.html
أنظر الجدول
عموما.. زمن العمر يعتمد على مادة الفلورة و كذلك على المحيط (نوع المذيب، درجة الحرارة، تركيز المادة، و جود أنواع معينة من الشوائب الذائبة)
نستخدم مطيافة زمن انبعاث المواد المتألقة للعرف على المواد و ما يؤثر فيها/ عليها.. و لفهم تفاصيل العمليات الذرية!!

## Slide 12
سؤال آخر (للجماهير الحائرة):
وش دخـّل كل هالسواليف بسلسلة المحاضرات في التطبيقات الرياضيـّة؟؟

## Slide 13
كيف نقوم بقياس زمن العمر؟
ثمة طرق مختلفة لقياس طيف زمن انبعاث المواد المتألقة. و من ذلك:
Pulse sampling/ Gated detection
Streak Camera
Pump probe
Up-conversion
Demodulation spectroscopy
Time Correlated Single Photon Counting (TCSPC)
لكل أسلوب ميزاته و حدوده و تحدياته..
سنركز اليوم على الأسلوب الأخير: عدّ الفوتونات الأحادية مترابطة الزمن (TCSPC).
يعتمد هذا الأسلوب على الإحتملات.. (أخيرا رياضيات!!).. و أمور أخرى (حركااااااآت!!)

## Slide 14
حديث رياضي إضافي حول الإحتمالات!!
معادلة تفاضلية و حلها..
زمن العمر المرتبط بالطيف، و كيفيـّة قياسه
الأسلوب المخبري (بصريات + إلكترونيات)
بعض النكت.. (التريجر، ساعة الإيقاف السريع)
TCSPC
TAC
PAD
MCP
PMT
ADC
CFD
MCA
ND

## Slide 15
هيّ على السبورة!
and my notes 
Principles of Flourescence Spectroscopy, by by J. Lakowicz

## Slide 16
http://spx.arizona.edu/Theses/20080303_MattChan_OSC_MasterReport.pdf

## Slide 17
Did we talk about how the CFD works?  in relation to mathematics?
http://www.astro.ucla.edu/~veritas/docs/sub_proj8/cfd.pdf
Mathematica code

## Slide 18
Did we talk about how the TAC works?  in relation to mathematics?
و إلا نرجع للسبورة؟؟ 

## Slide 19
لكن.. ثمة صعوبات..!!
ماذا ينتج لو كان الانبعاث بحيث يصل أكثر من فوتون بسبب ومضة الإثارة؟

## Slide 20
لكن.. ثمة صعوبات..!!
Data fitting and multi- exponential decays [parameter correlation]

## Slide 21
ما الواجب علينا؟

## Slide 22
ما الواجب علينا؟
Careful experimentation and conservative interpretation of data

## Slide 23
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
نعود إلى الرياضيات لنعد أنفسنا للموضوع التالي و هو المتعلق بالـ PAS

## Slide 24
في هذا القدر كفاية، إن شاء..
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..

## Slide 25
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،

## Slide 26
http://biophys.med.unideb.hu/old/pharmacy/fluorescence_print.pdf

## Slide 27
http://www.boselec.com/products/documents/BH-WhatisTimeCorrelatedSinglePhotonCounting12.28.09.pdf